# AI-QMS ISO 13485:2016

# 71 條款稽核抽題機制說明書

版本：v3.6.1    日期：2026-04-13    今日種子：20260413

## 一、抽題機制說明

### 運作原理

get_audit_question(clause, seed) 函式依「日期種子」從每條款的 audit_questions 清單中輪替抽題。seed 預設為當天 YYYYMMDD 整數（如 20260413）。輪替公式：seed % 題目數，每條款共 2 題，偶數日抽 Q0、奇數日抽 Q1。同一天所有文件抽到同一題，確保稽核主題聚焦。若 audit_questions 不存在，回退至 audit_question 欄位（向下相容）。

### 覆蓋狀況

| 項目 | 數量 |
| --- | --- |
| ISO 13485:2016 總條款數 | 71 |
| 支援輪替（>=2 題） | 71 |
| 僅單題 | 0 |

WARNING: get_audit_question() 已定義但尚未整合至各報告。

目前所有報告均直接讀取 clause.get('audit_question') 靜態欄位（永遠是 Q0），尚未呼叫輪替函式。需在 comparison_table.py 第 166、200 行改為呼叫 get_audit_question() 才能真正輪替。

## 二、各報告涵蓋項目現況

| 報告 | 條款 ID | 稽核題目（輪替） | 預期答案 | 覆核結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日交叉詰問 Daily Cross-Exam | 匹配條款 ✅ | 靜態 Q0 ⚠️ 未輪替 | expected_evidence ✅ | LLM 多輪辯證 ✅ |
| 法規清單 Regulatory List | aggregate ✅ | 靜態 Q0 ⚠️ 未輪替 | 未顯示 ⚠️ | verify_all() ✅ v3.6.1 已接線 |
| 法規清單更新 Regulatory Update | 更新條款 ✅ | 未顯示 ❌ | 未顯示 ❌ | 未顯示 ❌ |
| 風險報告 Risk Report | 每行條款 ✅ | 靜態 Q0 ⚠️ 未輪替 | expected_evidence ✅ | verdict+risk_level ✅ |
| P0-P5 執行報告 Pipeline | 每個 row ✅ | 靜態 Q0 ⚠️ 未輪替 | expected_evidence ✅ | Phase 2-5 各階段 ✅ |

結論：題目（Q0）與預期答案已出現在大多數報告中，但輪替功能（Q1）需在 comparison_table.py 補一行程式碼才能真正啟動。

## 三、71 條款完整清單（題目 × 預期答案）

今日種子 20260413，以綠色底色標示今日抽到的題目（Q1）。

## 第 4 節：品質管理系統

### 1. 條款 4.1：品質管理系統 — 一般要求

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否建立、文件化、實施及維持品質管理系統，並維持其有效性？是否鑑別品質管理系統所需的過程及其在整個組織的應用？是否對外包過程實施管制？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 品質管理系統的範圍邊界如何定義？是否涵蓋所有影響產品品質的過程？外包過程的風險管控措施為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 品質手冊 • 品質管理系統過程圖或過程清單 • 外包過程管制紀錄（如適用） |

### 2. 條款 4.2.1：文件化要求 — 一般

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 品質管理系統文件是否包含品質政策與品質目標的聲明、品質手冊、本國際標準所要求的程序與紀錄、以及組織確定為確保過程有效策劃、運作及管制所需的文件？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 品質管理系統文件是否定期審查更新？各層級文件的控制責任是否明確指派給特定人員？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 品質政策聲明 • 品質目標 • 品質手冊 • 程序書清單 |

### 3. 條款 4.2.2：品質手冊

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否建立並維持品質手冊，包含品質管理系統的範圍（含排除的理由）、文件化程序或其引用、以及品質管理系統過程之間的交互作用描述？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 品質手冊是否反映組織實際運作？上次審查日期與版次為何？排除條款的理由是否充分說明？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 品質手冊 • 品質管理系統範圍說明 • 排除條款理由說明（如適用） • 過程交互作用描述 |

### 4. 條款 4.2.3：文件管制

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否建立文件管制程序，涵蓋審查、核准、發行、變更、版本識別、外來文件管制及作廢文件管制？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 文件變更管制程序是否有效防止使用作廢版本？請舉例說明最近一次文件變更的完整管制流程。 |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 文件管制程序書 • 文件發行/變更紀錄 • 文件清單 (Master List) |

### 5. 條款 4.2.4：紀錄管制

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否建立紀錄管制程序，確保紀錄的識別、儲存、保護、檢索、保存期限及處置？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 紀錄保存期限的依據為何？是否符合各適用法規（MDSAP/TFDA/EU MDR）的最低要求？電子紀錄是否有備份機制？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 紀錄管制程序書 • 紀錄保存期限清單 |

### 6. 條款 4.2.5：醫療器材檔案

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否為每一醫療器材類型或醫療器材族建立並維持醫療器材檔案，包含或引用產生的文件以展示符合本標準要求及適用法規要求？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 醫療器材檔案的完整性如何定期確認？若發現文件缺失，其偵測與補救機制為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 醫療器材檔案 (Device Master Record / Technical File) • 產品規格書 • 適用法規要求清單 |

## 第 5 節：管理責任

### 7. 條款 5.1：管理階層承諾

稽核影響等級：次要 (Minor)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 最高管理階層是否提供其對品質管理系統之開發與實施、以及維持其有效性之承諾的證據？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 最高管理階層對品質管理系統的承諾如何量化展示？品質目標達成率是否定期向管理階層報告？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 品質政策聲明 • 管理審查會議紀錄 • 資源配置紀錄 |

### 8. 條款 5.2：以顧客為重

稽核影響等級：次要 (Minor)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 最高管理階層是否確保顧客要求與適用法規要求已被確定並予以滿足？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 顧客要求如何被系統性地識別並轉化為內部品質要求？是否有追溯機制確保每項顧客要求都被落實？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 顧客要求確認紀錄 • 顧客滿意度調查（如適用） • 適用法規要求清單 |

### 9. 條款 5.3：品質政策

稽核影響等級：次要 (Minor)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 最高管理階層是否確保品質政策適合組織的目的、包含對滿足要求及維持品質管理系統有效性的承諾、提供建立及審查品質目標的架構、在組織內被溝通與理解、並被審查以持續適切？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 品質政策是否被所有相關人員理解？如何驗證員工對品質政策的理解程度？上次政策審查的時間與結論為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 品質政策文件 • 品質政策溝通紀錄 |

### 10. 條款 5.4.1：品質目標

稽核影響等級：次要 (Minor)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 最高管理階層是否確保在組織內相關職能與層級建立品質目標？品質目標是否可量測且與品質政策一致？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 品質目標是否為 SMART 目標（具體、可量測、可達成、相關、有時限）？目標未達成時有何應對措施與改善計畫？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 品質目標清單 • 品質目標達成率追蹤紀錄 |

### 11. 條款 5.4.2：品質管理系統規劃

稽核影響等級：次要 (Minor)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 最高管理階層是否確保品質管理系統的規劃已執行以滿足一般要求及品質目標？當規劃和實施品質管理系統的變更時，是否維持其完整性？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 品質管理系統規劃的輸出文件包含哪些要素？當品質管理系統發生重大變更時，如何確保所有相關過程的完整性不受影響？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 品質管理系統規劃文件 • 變更管理紀錄 |

### 12. 條款 5.5.1：責任與權限

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 最高管理階層是否確保組織內的責任與權限已被界定、文件化及溝通？是否建立互有關係人員之間的交互作用關係？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 如何確認所有相關人員知悉其職責與權限？跨部門職責的衝突如何解決，是否有升級程序？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 組織架構圖 • 職務說明書或權責矩陣 |

### 13. 條款 5.5.2：管理代表

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 最高管理階層是否指定管理階層中的一員作為管理代表，負責確保品質管理系統過程的建立與維持、向管理階層報告績效、以及確保在整個組織中促進對法規要求及品質管理系統要求的認知？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 管理代表如何向管理階層報告品質管理系統績效？報告頻率與格式為何？管理代表是否獲得足夠授權以推動品質改善？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 管理代表任命書 • 管理代表職責說明 |

### 14. 條款 5.5.3：內部溝通

稽核影響等級：次要 (Minor)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 最高管理階層是否確保組織內建立適當的溝通過程，且針對品質管理系統的有效性進行溝通？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 組織如何確保品質管理系統的重要資訊有效傳達至相關人員？請舉例說明最近一次內部品質溝通的機制與效果。 |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 內部溝通程序或紀錄 • 會議紀錄 |

### 15. 條款 5.6.1：管理審查 — 一般

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 最高管理階層是否依規劃的時間間隔審查品質管理系統，以確保其持續的適切性、充分性及有效性？審查是否包含評估改善的機會及品質管理系統變更的需要？管理審查紀錄是否予以維持？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 管理審查的頻率如何決定？是否有觸發條件（如重大不符合、法規變更）要求提前進行臨時管理審查？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 管理審查程序書 • 管理審查會議紀錄 • 管理審查排程計畫 |

### 16. 條款 5.6.2：管理審查 — 輸入

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 管理審查的輸入是否包含稽核結果、顧客回饋、過程績效與產品符合性、預防及矯正措施狀況、先前管理審查之追蹤措施、可能影響品質管理系統的變更、改善建議、以及適用的新的或修訂的法規要求？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 管理審查輸入資料如何被彙整與分析？各輸入來源的負責人是否明確指派？數據品質如何確保？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 管理審查輸入資料 • 稽核報告摘要 • 顧客回饋彙整 • CAPA 狀態報告 |

### 17. 條款 5.6.3：管理審查 — 輸出

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 管理審查的輸出是否包含品質管理系統及其過程有效性的改善、與顧客要求有關的產品改善、以及資源需求等相關決定及措施？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 管理審查的決議如何被追蹤執行？是否設定完成期限與責任人？未能按時完成的措施如何升級處理？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 管理審查輸出/決議事項 • 改善行動計畫 • 資源配置決議 |

## 第 6 節：資源管理

### 18. 條款 6.1：資源提供

稽核影響等級：次要 (Minor)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否決定並提供所需的資源，以實施品質管理系統並維持其有效性，以及滿足適用的法規要求及顧客要求？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 資源需求如何被識別與預算化？當實際資源無法滿足計畫時，有何優先排序機制？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 資源規劃紀錄 • 預算分配紀錄 |

### 19. 條款 6.2：人力資源

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 執行影響產品品質工作的人員是否基於適當的教育、訓練、技能及經驗而能勝任？組織是否建立訓練需求的過程、提供訓練或採取其他措施以達成能力、並維持適當的紀錄？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 如何確認訓練的有效性？訓練有效性評估方法是什麼？若訓練未達預期效果，後續措施為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 教育訓練程序書 • 員工訓練紀錄 • 職能資格矩陣 • 訓練有效性評估紀錄 |

### 20. 條款 6.3：基礎設施

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否決定、提供及維持達成產品符合要求所需的基礎設施？基礎設施是否包含建築物、工作空間、過程設備及支援服務？是否建立基礎設施維護活動的文件化要求（含間隔）？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 設備維護保養計畫的制定依據為何？關鍵設備若發生非計畫性停機，緊急備援計畫為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 設備清單 • 設備維護保養計畫與紀錄 • 廠房配置圖 |

### 21. 條款 6.4.1：工作環境

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否決定並管理達成產品符合要求所需的工作環境？如果工作環境條件可能對產品品質產生不利影響，組織是否建立工作環境要求、監督與管制這些條件的程序？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 工作環境條件超出規格時，產品的處置程序為何？環境監測數據是否定期趨勢分析以預測潛在問題？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 工作環境管制程序書 • 環境監測紀錄（溫濕度、潔淨度等） |

### 22. 條款 6.4.2：污染管制

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否依適當情況規劃並文件化污染或潛在污染產品的管制安排，以防止工作環境對產品造成污染？對於無菌醫療器材，是否維持組裝或包裝過程中微生物污染管制的要求？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 污染事件的偵測與處置流程為何？如何驗證清潔或污染管制措施的持續有效性？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 污染管制程序書 • 潔淨室管制紀錄（如適用） • 微生物監測紀錄（如適用） |

## 第 7 節：產品實現

### 23. 條款 7.1：產品實現之規劃

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否規劃並開發產品實現所需的過程？規劃是否與品質管理系統其他過程的要求一致？是否建立風險管理的文件化要求？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 產品實現規劃如何確保風險管理貫穿整個產品生命週期？風險管理活動的輸出如何與設計、採購、生產等過程整合？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 產品實現規劃文件 • 風險管理計畫 • 品質計畫（如適用） |

### 24. 條款 7.2.1：與產品有關的要求之決定

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否決定顧客規定的要求（含交付及交付後活動的要求）、顧客未陳述但已知預期用途所必要的要求、與產品有關的適用法規要求、以及任何附加要求？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 顧客要求的優先順序如何確定？當顧客要求與法規要求衝突時，如何處理？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 產品需求規格書 • 顧客要求紀錄 • 適用法規要求清單 |

### 25. 條款 7.2.2：與產品有關的要求之審查

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否在承諾供應產品予顧客之前審查與產品有關的要求？審查是否確保產品要求已被界定、合約或訂單要求的差異已解決、以及組織有能力滿足已界定的要求？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 合約審查的觸發時機與完成標準為何？若審查後發現組織能力不足以滿足要求，決策流程為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 合約審查紀錄 • 訂單確認紀錄 |

### 26. 條款 7.2.3：溝通

稽核影響等級：次要 (Minor)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否對以下事項規劃並文件化與顧客溝通的安排：產品資訊、詢問/合約或訂單處理（含修訂）、顧客回饋（含抱怨）、以及諮詢通知？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 顧客溝通的記錄保存期限為何？當顧客提出口頭要求或修改時，如何確保書面化與追蹤？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 顧客溝通程序書 • 顧客抱怨處理紀錄 • 諮詢通知程序（如適用） |

### 27. 條款 7.3.1：設計與開發規劃

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否規劃並管制產品的設計與開發？設計開發規劃是否涵蓋階段、審查/驗證/確認活動、責任與權限、以及設計開發輸入輸出之間的追溯方法？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 設計開發規劃在執行過程中是否定期更新？計畫變更的審批流程為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 設計開發計畫書 • 設計開發階段定義 • 設計開發團隊權責 |

### 28. 條款 7.3.2：設計與開發輸入

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 設計輸入是否包含功能與性能要求、適用的法規要求、風險管理輸出、及適用的先前類似設計資訊？輸入是否被審查其充分性並經核准？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 設計輸入的完整性如何驗證？若設計輸入在開發過程中發現缺失或矛盾，變更管理程序為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 設計輸入文件/規格書 • 風險管理計畫 • 法規要求清單 |

### 29. 條款 7.3.3：設計與開發輸出

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 設計輸出是否以能夠對照設計輸入進行驗證的形式提供？是否在發行前經核准？設計輸出是否滿足輸入要求、提供採購/生產/服務的適當資訊、包含或引用產品驗收準則、以及規定對安全和正常使用所必需的產品特性？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 設計輸出與設計輸入的可追溯性如何建立與維持？設計輸出的發行管制程序為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 設計輸出文件 • 設計輸出審查/核准紀錄 • 產品規格書 |

### 30. 條款 7.3.4：設計與開發審查

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 是否在適當階段依規劃安排對設計與開發進行系統化審查？審查是否評估設計結果滿足要求的能力、識別問題並提出必要措施？審查紀錄是否予以維持？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 設計審查的準入與完成準則為何？外部專家如何被納入設計審查過程？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 設計審查會議紀錄 • 設計審查檢查表 • 設計審查行動項目追蹤 |

### 31. 條款 7.3.5：設計與開發驗證

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 是否依規劃安排執行設計與開發驗證，以確保設計輸出滿足設計輸入要求？驗證結果及必要措施的紀錄是否予以維持？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 設計驗證失敗時的處置流程為何？驗證方法的選擇依據是什麼？驗證結果是否充分覆蓋所有設計輸入要求？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 設計驗證計畫 • 設計驗證報告/紀錄 • 測試數據 |

### 32. 條款 7.3.6：設計與開發確認

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 是否依規劃安排執行設計與開發確認？確認是否在產品交付或實施之前完成（如可行）？確認是否包含臨床評估或效能評估（如適用法規要求）？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 設計確認的樣本選取策略為何？若確認結果不符合要求，如何決定是否需要重新設計？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 設計確認計畫 • 設計確認報告 • 臨床評估報告（如適用） |

### 33. 條款 7.3.7：設計與開發轉移

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否建立設計開發輸出轉移至製造的程序？轉移過程是否確保設計開發輸出在成為最終生產規格之前被驗證為適合製造？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 設計轉移的完成準則如何定義？生產線首批量產後是否有正式的轉移完成確認？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 設計轉移程序書 • 設計轉移驗證紀錄 |

### 34. 條款 7.3.8：設計與開發變更管制

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 設計與開發變更是否被識別？變更在實施前是否經審查、驗證、確認（適當時）及核准？變更審查是否包含評估變更對組成零件、已交付產品、風險管理輸出及產品實現過程的影響？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 設計變更如何評估其對已上市產品的影響？是否有機制確保現場已安裝設備的設計變更資訊能及時傳達？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 設計變更管制程序書 • 設計變更申請/核准紀錄 • 變更影響評估紀錄 |

### 35. 條款 7.3.9：設計與開發檔案

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否為每一醫療器材類型或族維持設計與開發檔案？檔案是否包含或引用展示設計開發符合要求的紀錄，以及設計開發變更的紀錄？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 設計歷史檔案如何管理版本控制？外部設計夥伴的文件如何納入 DHF 管理？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 設計開發歷史檔案 (DHF) • 設計開發索引或目錄 |

### 36. 條款 7.3.10：設計與開發文件

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否維持每一醫療器材的設計規格文件？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 設計規格文件的更新如何觸發相關生產文件的同步更新？設備主檔案的完整性審查頻率為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 設計規格文件 • 設備主檔案 (DMR) |

### 37. 條款 7.4.1：採購過程

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否建立採購產品符合規定要求的程序？是否建立供應商評估與選擇準則？是否基於供應商提供符合要求產品的能力進行評估？評估結果及任何必要措施的紀錄是否予以維持？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 供應商分類（關鍵或非關鍵）的標準為何？不同類別供應商的管理強度差異為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 採購管制程序書 • 合格供應商清單 (ASL) • 供應商評估/稽核紀錄 |

### 38. 條款 7.4.2：採購資訊

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 採購文件是否描述所採購的產品，適當時包含產品規格、驗收要求、供應商品質系統要求、以及書面協議中有關採購產品變更的通知？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 採購文件的發行與變更管制程序為何？如何確保供應商收到最新版採購規格？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 採購規格書/訂單 • 品質協議 (Quality Agreement) |

### 39. 條款 7.4.3：採購產品之驗證

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否建立並實施所需的檢驗或其他活動，以確保採購產品滿足規定的採購要求？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 進料檢驗豁免的條件與管控措施為何？進料不合格率的趨勢如何監測與應對？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 進料檢驗程序書 • 進料檢驗紀錄 |

### 40. 條款 7.5.1：生產與服務提供之管制

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否在管制條件下規劃並執行生產與服務提供？管制條件是否包含產品特性描述的文件化程序與要求、監督與量測設備、適當的生產基礎設施與工作環境、以及已界定的標示與包裝作業？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 生產記錄的完整性如何在生產過程中即時確保？當生產偏離 SOP 時，偏差報告與處理程序為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 生產管制程序書 • 作業指導書 (SOP/WI) • 批次紀錄 (Batch Record) |

### 41. 條款 7.5.2：產品之潔淨

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否將產品清潔或污染管制的要求文件化？如果產品在滅菌前或使用前需要清潔，或是清潔劑的殘留可能影響產品效能，是否有適當的清潔驗證？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 清潔驗證的有效期限如何確定？何種情況下需要重新進行清潔驗證？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 產品清潔程序書 • 清潔驗證紀錄（如適用） |

### 42. 條款 7.5.3：安裝活動

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 如適用，組織是否將醫療器材安裝與安裝驗證的驗收準則文件化？如果安裝由組織或其授權代理以外的人員執行，是否提供安裝與驗證要求的文件？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 安裝服務人員的資格認定程序為何？遠端或第三方安裝的品質管制措施為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 安裝程序書（如適用） • 安裝驗證紀錄（如適用） |

### 43. 條款 7.5.4：服務活動

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 如果服務是規定的要求，組織是否將服務活動的執行與驗證程序、參考量測程序、以及服務報告的分析文件化？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 服務報告的分析結果如何回饋至設計改善或預防措施系統？服務紀錄的保存期限是否符合法規要求？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 服務程序書（如適用） • 服務紀錄/報告（如適用） |

### 44. 條款 7.5.5：無菌醫療器材之特殊要求

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否記錄每一滅菌批次所使用的滅菌過程參數？滅菌紀錄是否可追溯至每一生產批次？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 當滅菌批次參數超出規格時，產品的隔離與評估程序為何？滅菌過程的再確認觸發條件為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 滅菌程序書 • 滅菌批次紀錄 • 滅菌驗證報告 |

### 45. 條款 7.5.6：生產與服務提供過程之確認

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否確認生產和服務提供過程中，其輸出無法由後續的監督或量測加以驗證的過程？確認是否展示這些過程達成規劃結果的能力？是否建立確認安排，包含準則、方法、統計技術、設備資格鑑定以及人員資格？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 過程確認的再確認觸發條件有哪些？如何確保確認報告中的假設在實際生產中持續有效？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 過程確認程序書 • 過程確認報告（IQ/OQ/PQ） • 特殊過程清單 |

### 46. 條款 7.5.7：滅菌與無菌屏障系統過程之確認

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否確認滅菌過程與無菌屏障系統的過程？確認是否在首次使用前進行，且適當時在產品或過程變更後重新確認？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 滅菌確認後，批次放行的授權流程為何？滅菌設備校正狀態如何確保在確認期間的有效性？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 滅菌確認計畫與報告 • 無菌屏障系統確認報告 • 再確認紀錄 |

### 47. 條款 7.5.8：識別

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否建立識別產品的文件化程序，並在整個產品實現過程中以適當方法識別產品？是否在退回的醫療器材與產品實現過程中識別產品狀態？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 如何防止產品在生產過程中的標示混淆或錯誤標示？退回品的識別程序是否與新品明確區分？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 產品識別程序書 • 標示管制紀錄 |

### 48. 條款 7.5.9：追溯性 — 一般

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否建立追溯性的文件化程序？程序是否界定追溯的範圍及所需紀錄？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 追溯性紀錄的完整性如何在整個供應鏈中確保？在產品召回情境下，追溯系統的實際執行速度是否符合法規要求？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 追溯性程序書 • 追溯性紀錄範例 |

### 49. 條款 7.5.9.1：追溯性 — 植入式醫療器材

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 對於植入式醫療器材，追溯性紀錄是否包含所有可能導致醫療器材不滿足其規定安全與效能要求的零件、材料及工作環境條件？組織是否要求供應商維持追溯性紀錄？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 植入物追溯性資料庫的存取控制與備份程序為何？如何確保長達產品使用壽命期間的紀錄可讀性？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 植入物追溯性紀錄 • 供應商追溯性要求文件（如適用） |

### 50. 條款 7.5.9.2：追溯性 — UDI

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否識別、驗證、保護與保管顧客所提供的財產？顧客財產發生遺失、損壞或不適用時，是否向顧客報告並維持紀錄？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | UDI 指派的錯誤防呆機制為何？UDI 數據庫的更新程序與責任人是否明確指定？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • UDI 指派程序與紀錄（如適用） |

### 51. 條款 7.5.10：顧客財產

稽核影響等級：次要 (Minor)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否識別、驗證、保護與保管顧客所提供的財產？顧客財產發生遺失、損壞或不適用時，是否向顧客報告並維持紀錄？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 顧客提供的知識產權（如設計圖面、軟體）如何進行保護與存取控制？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 顧客財產管制程序書（如適用） • 顧客財產紀錄（如適用） |

### 52. 條款 7.5.11：產品防護

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否建立在內部處理及交付至預定目的地期間，防護產品符合性的文件化程序或作業指導書？防護是否包含識別、搬運、包裝、儲存及保護？是否對有限壽命或需特殊儲存條件的產品建立管制？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 有效期限接近的庫存如何被系統性識別與處置？特殊儲存條件的失效應急計畫為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 產品防護/倉儲管理程序書 • 儲存環境監測紀錄 • 有效期限管制紀錄（如適用） |

### 53. 條款 7.6：監督與量測設備之管制

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否決定需執行的監督與量測及所需的設備，以提供產品符合已定要求的證據？設備是否依規劃的時間間隔或使用前校正或驗證？是否維持校正與驗證結果的紀錄？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 量測設備校正結果超出允差時，對先前量測結果的追溯評估程序為何？軟體型量測工具的確認方法為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 量測設備管制程序書 • 校正計畫與紀錄 • 量測設備清單 |

## 第 8 節：量測、分析與改善

### 54. 條款 8.1：量測、分析與改善 — 一般

稽核影響等級：次要 (Minor)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否規劃並實施所需的監督、量測、分析及改善過程，以展示產品的符合性、確保品質管理系統的符合性、以及維持其有效性？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 品質數據分析的結果如何驅動管理決策？統計方法的選擇與適用性由誰決定與審查？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 監督量測分析改善規劃文件 • 統計技術應用紀錄（如適用） |

### 55. 條款 8.2.1：回饋

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否建立收集與監督回饋資訊的文件化程序，作為品質管理系統績效的量測之一？回饋過程是否包含蒐集生產及生產後活動資料的規定？回饋過程中收集的資訊是否作為風險管理及產品實現或改善過程的輸入？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 回饋數據的收集渠道有哪些？如何確保負面回饋不被過濾或低報？回饋趨勢的法規意涵如何評估？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 顧客回饋管制程序書 • 顧客回饋/抱怨紀錄 • 趨勢分析報告 |

### 56. 條款 8.2.2：客訴處理

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否建立客訴處理的文件化程序，符合適用的法規要求？程序是否包含接收與記錄資訊的要求、評估是否構成客訴、調查/向法規機關報告/處理的要求？如果客訴未經調查，是否文件化理由？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 客訴調查的完成時限要求為何？如何確保調查深度足以識別系統性問題？是否有客訴趨勢的定期審查？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 客訴處理程序書 • 客訴紀錄/調查報告 • 法規通報紀錄（如適用） |

### 57. 條款 8.2.3：法規主管機關報告

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 如果適用法規要求通報符合規定通報準則的客訴或諮詢通知，組織是否建立向法規主管機關提供通知的文件化程序？是否維持向法規主管機關報告的紀錄？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 如何判定特定事件是否達到法規通報門檻？錯誤分類（應通報而未通報）的防呆措施為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 法規通報程序書 • 不良事件通報紀錄（如適用） • 諮詢通知紀錄（如適用） |

### 58. 條款 8.2.4：內部稽核

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否依規劃的時間間隔執行內部稽核，以確定品質管理系統是否符合規劃的安排、本標準的要求、適用法規要求、以及組織所建立的品質管理系統要求？稽核方案的規劃是否考量過程與領域的狀態及重要性以及先前稽核結果？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 稽核員的訓練與資格維持計畫為何？如何確保稽核問題的追蹤不流於形式？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 內部稽核程序書 • 年度稽核計畫 • 稽核報告 • 稽核發現追蹤紀錄 |

### 59. 條款 8.2.4.1：內部稽核 — 稽核準則

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 是否界定稽核準則、範圍、頻率及方法？稽核員的選擇及稽核的執行是否確保稽核過程的客觀性與公正性？稽核員是否不稽核自己的工作？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 稽核準則的制定來源為何？如何確保稽核準則涵蓋最新的法規要求？稽核員的客觀性如何在實務中驗證？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 稽核員資格要求 • 稽核員獨立性紀錄 |

### 60. 條款 8.2.4.2：內部稽核 — 矯正措施

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 受稽核區域的管理階層是否確保適時採取矯正措施以消除已發現的不符合及其原因？後續行動是否包含對所採措施的驗證及驗證結果的報告？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 矯正措施有效性驗證的方法與時間點如何確定？若矯正措施效果不佳，升級程序為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 稽核矯正措施紀錄 • 矯正措施有效性驗證紀錄 |

### 61. 條款 8.2.5：過程之監督與量測

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否應用適當的方法監督及適用時量測品質管理系統過程？這些方法是否展示過程達成規劃結果的能力？當未達成規劃結果時，是否採取適當的矯正及矯正措施？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 過程監督的量測指標如何選定？指標失效時的替代監督機制為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 過程監督紀錄 • 過程績效指標 |

### 62. 條款 8.2.6：產品之監督與量測

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否在產品實現的適當階段，依規劃安排監督與量測產品特性，以驗證產品要求已被滿足？是否維持符合驗收準則的證據及授權放行人員的紀錄？產品是否在所有規劃安排被圓滿完成後才予以放行？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 抽樣計畫的統計依據為何？抽樣計畫是否定期重新評估以確保對過程變化的敏感度？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 成品檢驗/測試程序書 • 檢驗/測試紀錄 • 放行核准紀錄 |

### 63. 條款 8.3：不合格品管制 — 一般

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否確保不符合產品要求的產品被識別並予以管制，以防止其非預期使用或交付？是否建立不合格品管制及相關責任與權限的文件化程序？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 不合格品的識別標示與隔離措施如何防止意外使用？不合格品處理的決策授權層級為何？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 不合格品管制程序書 • 不合格品處理紀錄 |

### 64. 條款 8.3.1：不合格品管制 — 交付前

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否以一種或多種方式處理不合格品：採取措施消除已發現的不符合、授權讓步使用/放行/接收、採取措施排除其原來預期使用或應用？是否維持不符合性質及所採取後續措施的紀錄？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 讓步接收的授權層級與限制條件為何？如何追蹤讓步接收的累積頻率以避免系統性問題被忽視？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 不合格品處理/讓步紀錄 • 不合格品識別標示 |

### 65. 條款 8.3.2：不合格品管制 — 交付後

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 當交付或開始使用後才偵測到不合格品時，組織是否採取與不符合的影響（或潛在影響）相稱的措施？是否維持所採取措施的紀錄？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 市場不合格品召回決策的觸發條件與評估流程為何？如何確保召回行動的有效性被追蹤？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 交付後不合格品處理紀錄 • 產品召回/矯正程序（如適用） |

### 66. 條款 8.3.3：不合格品管制 — 讓步

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 讓步使用/放行/接收是否只在滿足法規要求、經授權人員核准、且有理由說明的情況下才被接受？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 讓步授權人員的資格要求為何？讓步決策是否有獨立審查機制以防止授權濫用？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 讓步核准紀錄 • 讓步理由說明文件 |

### 67. 條款 8.3.4：不合格品管制 — 返工

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否依文件化程序進行返工？返工後是否依據原有的或更嚴格的準則重新檢查？返工是否考量其對產品的不利影響？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 返工對產品的潛在風險如何在返工前評估？返工作業指導書的版本管制如何確保？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 返工程序書 • 返工紀錄 • 返工後檢驗紀錄 |

### 68. 條款 8.4：數據分析

稽核影響等級：主要 (Major)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否決定、蒐集及分析適當的數據，以展示品質管理系統的適切性及有效性？數據分析是否包含回饋、產品符合性、過程與產品趨勢、供應商、稽核、及服務報告（適用時）等方面的資料？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 數據分析如何確保其代表性與可靠性？分析結果的解讀是否有書面準則以避免主觀判斷？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 數據分析程序書 • 品質指標/趨勢報告 • 統計分析紀錄 |

### 69. 條款 8.5.1：改善 — 一般

稽核影響等級：次要 (Minor)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否識別並實施任何變更，以確保並維持品質管理系統的持續適切性及有效性？改善是否透過品質政策、品質目標、稽核結果、數據分析、矯正措施、預防措施及管理審查來實現？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 持續改善的優先順序如何決定？改善行動的資源投入如何與其潛在效益進行評估？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 持續改善紀錄 • 改善提案/行動計畫 |

### 70. 條款 8.5.2：矯正措施

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否採取措施消除不符合的原因以防止再發生？矯正措施是否與所遭遇的不符合影響相稱？是否建立文件化程序，規定審查不符合（含客訴）、判定不符合的原因、評估確保不符合不再發生的行動需要、規劃與文件化行動並實施、驗證措施有效性、以及審查所採取的矯正措施及其有效性？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 根本原因分析的方法選擇依據為何？CAPA 的有效性驗證週期如何確定？若根本原因無法完全消除，剩餘風險如何管控？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 矯正措施程序書 (CAPA) • CAPA 紀錄 • 根本原因分析紀錄 • 有效性驗證紀錄 |

### 71. 條款 8.5.3：預防措施

稽核影響等級：嚴重 (Critical)

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Q0（偶數日） | 組織是否決定消除潛在不符合原因的措施以防止其發生？預防措施是否與潛在問題的影響相稱？是否建立文件化程序，規定判定潛在不符合及其原因、評估預防行動的需要、規劃與文件化行動並實施、驗證措施有效性、以及審查所採取的預防措施及其有效性？ |
| Q1（奇數日）【今日】 | 預防措施的觸發來源有哪些（趨勢分析、設計審查、風險評估等）？如何確保預防措施的效果不被後續過程變化所抵消？ |
| 預期答案 (Expected Evidence) | • 預防措施程序書 • 預防措施紀錄 • 風險評估紀錄 |